## Sheet1 (hidden)
项目编号 | 项目名称 | 审核日期 | 报告一级审核人员 | 编制人员 | 责任人 | 出现问题 | 备注 | 相关人员如果是记录上的错误，请及时到吴小梅助理处修改，报告上的错误我们要杜绝不在发生！！
T2019345 | 排水管理处检测 | 2019.8.19 |  |  | 李泽昊 | 大气中氨的检出限错误、导致报出结果错误 | 已修改、原始记录未修改
无固体废物流转单
T2019409 | 噪声 | 2019.8.19 |  | 吴宇 | 吴宇 | 采样记录单字迹潦草，代表点位的三角符号位置标错，监测地点描述错误 | 已修改 | 原始记录标准溶液有效期统一填写成配置日期
T2019366 | 机场噪声 | 2019.8.21 |  | 唐学文 | 蔡栋 | 机场噪声原始记录时间顺序不符合逻辑 | 已修改 | 水质在线比对原始记录修改
T2019387 | 废水 | 2019.8.26 |  | 张稳刚 | 唐学文 | 现场照片未上传
T2019402 | 乌尔禾区环境空气质量监测 | 2019.8.26 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 项目名称错误，将“乌尔禾区环境空气质量监测方案”中“方案”两字剔除 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 第一页中右上角错写成“第1页，共1页”，因改为“第1页，共2页” | 已修改，只告知
[5 empty] | 蔡栋、杨晓宇 | 采样记录未填写完整
[5 empty] | 蔡栋、杨晓宇 | 采样方法选择错误，应为《环境空气质量手工监测技术规范》
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告中硫化氢检出限错误，原始记录正确；应为0.005mg/m3 | 已修改，只告知
T2019412 | 阿勒泰油气回收检测 | 2019.8.27 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 第二页检测日期错误”7月22日“改为”8月22日“ | 已修改，只告知
T2019408 | 独山子医院医疗废水 | 2019.8.27 |  | 马志军 | 马志军 | 第一页页码错写成“第1页，共2页”，因改为“第1页，共3页” | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 方法标准国标号如果一行写不下，需另起一行
[5 empty] | 杨晓宇、吴宇 | 现场照片缺失
[5 empty] | 崔亚平 | 氨氮、化学需氧量、ph、色度采样500ml，但是领了1000ml样品
[5 empty] | 马志军 | 报告中BOD5生化培养箱编号写错
[5 empty] | 马志军 | 报告中挥发酚检出限错误，原始记录正确；应为0.01mg/L
[5 empty] | 鲁的娟 | 挥发酚原始记录结果判定未填写
[5 empty] | 鲁的娟 | 挥发酚原始记录加标量为样品量的10倍，加标回收结果无法满足质量控制要求 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 马志军 | 报告中粪大肠菌群检测仪器未填写 | 已修改，只告知
[5 empty] | 吴若愚 | 阴离子表面活性剂分析方法填写不完整
[5 empty] | 吴若愚 | 氰化物加标量为样品量的10倍，加标回收结果无法满足质量控制要求 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 张永亮 | 六价铬字迹潦草，加标量填写错误，加标倍数过大，标准溶液浓度写错
[5 empty] | 马志军 | 报告检测结果单位未填写
[5 empty] | 马志军 | 六价铬数据抄错 | 已修改，只告知
T2019382 | 三达送样 | 2019.8.28 |  | 张稳刚 | 马志军 | 游离氯和总氯方法选择错误，因选择低浓度 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 张稳刚 | T2019382-021报告其中一个报告编号错误 | 已修改，只告知
T2019388 | 克拉玛依市人民医院 | 2019.8.28 |  | 吴若愚 | 吴宇、崔亚平 | 采样记录杠改不签字
T2019376 | 排水管理处例行检测 | 2019.8.28 |  | 马志军 | 杜豪、杨晓宇 | 采样记录字迹潦草，杠改不签字
[5 empty] | 崔亚平 | 氨氮、化学需氧量、ph、色度采样500ml，但是领了1000ml样品
[5 empty] | 马志军 | 悬浮物原始记录单T2019376-002恒重值错误
[5 empty] | 马志军 | 全盐量原始记录单T2019376-002恒重值错误
[5 empty] | 马志军 | 报告中石油类和动植物油位数保留不正确，原始记录正确 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 报告中石油类和动植物油检出限错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 报告中总氮分析结果填写错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 阴离子表面活性剂分析方法填写不完整，加标量过大无意义
[5 empty] | 马志军 | 报告点位错误，缺T2019376-003的相关原始记录 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张永亮 | 六价铬加标量过大无意义；报出结果表述不正确
[5 empty] | 崔亚平 | 样品流转单缺少六价铬的流转记录；T2019376-003缺少总氮的流转记录
[5 empty] | 马志军 | 悬浮物原始记录单T2019376-003恒重值错误
[5 empty] | 马志军 | 报告T2019376-003总氮结果填错 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 报告T2019376-003六价铬结果填错 | 已修改，只告知
[5 empty] | 崔亚平 | T2019376-003汞分析缺少复核
[5 empty] | 马志军 | 报告被测地址描述错误 | 已修改，只告知
T2019415 | 排水管理处例行检测 | 2019.8.28 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 报告被测地址描述错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 崔亚平 | 报告中石油类和动植物油检出限错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 唐学文 | 采样人缺一人，无接样人
[5 empty] | 崔亚平 | 流转记录不完整
[5 empty] | 吴若愚 | 阴离子表面活性剂分析方法填写不完整
[5 empty] | 崔亚平 | 报告采样人员、样品状态填写错误 | 已修改，只告知
T2019423 | 三达送样检测 | 2019.8.28 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告T2019423-001项目名称和样品类别描述错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军 | 游离氯加标量过大 | 只告知，下次注意
T2019416 | 第二污水处理厂在线比对 | 2019.8.28 |  | 张稳刚 | 张稳刚、唐学文 | 采样记录中应备注质控比对结果
以上内容已告知技术部
T2019433 | 新春油田2号注汽站锅炉废气检测 | 2019.8.30 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 颗粒物的检测方法填错，应为固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 颗粒物检出限未填写，缺少天平编号于型号
[5 empty] | 张稳刚 | 二氧化硫分析国标号错误，应为HJ57-2017 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚、杜豪 | 采样记录检测布点图没有注明采样孔距变径处的位置
[5 empty] | 张稳刚、杜豪 | 接样人未签字
[5 empty] | 张稳刚 | 报告内容缺少签发日期 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告标干流量单位改成Nm3/h | 已修改，只告知
T2019430 | 重5井区齐古泉组油藏钻井试油工程 | 2019.8.30 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告中点位示意图错误，无“小拐镇” | 已修改，只告知
[5 empty] | 吴宇 | 报告内容缺少签发日期 | 已修改，只告知
[5 empty] | 吴宇 | 报告中点位坐标描述错误 | 已修改，只告知
T2019421 | 排水管理处例行检测 | 2019.8.30 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 项目名称字体大小不对，应为4号字 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告样品编号不正确 | 已修改，只告知
T2019427 | 克拉玛依二污除臭废气检测 | 2019.9.2 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告中氨国标号错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中氨检出限错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 氨分析选择方法错误，应选择50ml吸收液 | 只告知，下次注意
[5 empty] | 崔亚平 | 无样品流转单
T2019432 | 新奥达无组织废气 | 2019.9.2 |  | 崔亚平 | 张稳刚、杨晓宇 | 采样点描述过于简单
[5 empty] | 崔亚平 | 检测报告，非甲烷总烃加上“以碳计” | 已修改，只告知
T2019428 | 华隆生态环保 | 2019.9.2 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告含水率标准方法错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告砷标准方法漏写一个字 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告ph结果抄错 | 已修改，只告知
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告项目名称和委托单位字号小一号，封皮应为四号，第一页为小四 | 已修改，只告知
T2019431 | 三达送样 | 2019.9.2 |  | 张稳刚 | 马志军 | 总氯加标回收计算错误，吸光度保留位数错误 | 已修改
[5 empty] | 张稳刚 | 报告第一页编号错误 | 已修改，只告知
T2019414 | 春风油田2019年永1-1评价井项目 | 2019.9.2 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告项目名称和委托单位字号小一号，封皮应为四号宋体 | 已修改，只告知
[5 empty] | 马志军、鲁的娟 | 原始记录和报告ph测定国标名称错误，应为土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018
以上内容已告知技术部
T2019434 | 和布克赛尔饮用水 | 2019.9.4 |  | 吴若愚 | 马志军 | 样品流转日期未填写 |  | 分析记录分析日期是按天来写，还是可以写时间段
[5 empty] | 崔亚平 | 项目缺少检测协议，未明确检测项目 |  | 非甲烷总烃图谱打印问题
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中将浓度单位由“mg/l”改为“mg/L”,L大写 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张永亮、李泽昊 | 浊度原始记录不完整
[5 empty] | 吴若愚 | 硝酸盐氮加标计算错误
T2019426 | 三达送样 | 2019.9.4 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 粪大肠未签校核人
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中氰化物结果录入错误
T2019429 | 绿成乳业 | 2019.9.5 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告中颗粒物需要将天平的使用型号于编号加上 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 采样记录检测布点图没有注明采样孔距变径处的位置
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中二氧化硫分析国标号错误，应为HJ57-2017 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中缺烟气黑的结果、标准等 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚 | 报告中颗粒物缺样品编号 | 已修改，只告知
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 采样记录无接样人签字
T2019437 | 污泥含油率 | 2019.9.6 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告编号填写错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 报告内容中所检结果见第2页，而不是第3页 | 已修改，只告知
[5 empty] | 李泽昊 | 报告页码错误 | 已修改，只告知
T2019413 | 重油更新井 | 2019.9.6 |  | 吴若愚 | 吴若愚 | 报告内容委托单位字号错误 | 已修改，只告知
[5 empty] | 杨晓宇、杜豪 | 采样记录一个样品编号错误 | 已修改
[5 empty] | 杨晓宇、杜豪 | 采样记录点位描述不清晰 | 已修改
[5 empty] | 马志军 | PM2.5检出限应为0.001mg/m3
[5 empty] | 鲁的娟 | 硫化氢杠改未签字
[5 empty] | 吴小梅 | 样品领用数量与采样单不符
崔亚平
马志军
[5 empty] | 马志军 | 含水率校核人未签字
[5 empty] | 杨晓宇、杜豪 | 噪声记录杠改未签字
[5 empty] | 吴若愚 | 噪声报告单第18、20页样品数量不对 | 已修改
T2019461 | 红浅稠油油田生产污水达标项目 | 2019.9.12 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告如果是送样，则不需要填写被测地址
[5 empty] | 李泽昊 | 第一页报告编号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中缺签发日期
[5 empty] | 崔亚平、马志军 | 缺委托协议，样品流转无发放人签字
T2019436 | 新疆华生化工涂料有限公司 | 2019.9.12 |  | 马志军 | 杜豪、杨晓宇 | 采样记录采样因子与方案不一致
T2019453 | 爽湃净水厂 | 2019.9.17 |  | 张永亮 | 张永亮 | 报告石油类标准号错误
[5 empty] | 崔亚平 | 样品流转单无发放人签字，流转记录不全缺T2019453-002的流转
T219463 | 6号站含油率检测 | 2019.9.17 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 含油率分析记录无校核人签字
[5 empty] | 崔亚平 | 样品流转单、分析单样品数量和采样记录不对应
T2019420 | 八区二叠系风城组油藏 | 2019.9.17 |  | 李泽昊 | 吴宇、张稳刚 | 土壤采样记录点位描述不明确
[5 empty] | 李泽昊 | 质控报告非甲烷总烃国标号错误
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 噪声原始记录日期填写错误
T2019466 | 达11 | 2019.9.17 |  | 唐学文 | 唐学文 | 报告检测人员填写错误
T2019439 | 杨心挺医院废水 | 2019.9.18 |  | 崔亚平 | 张永亮、崔亚平 | 游离氯和总氯标准曲线、相当标准单位用错
T2019422 | 克80井区 | 2019.9.18 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告中噪声检测标准错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中无组织废气检测日期填写错误
[5 empty] | 吴宇、张稳刚 | 土壤采样记录点位描述不明确
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中土壤报告单为单位
[5 empty] | 李泽昊 | 报告页码错误
[5 empty] | 李泽昊 | 质控报告非甲烷总烃国标号错误
T2019419 | 采油一厂2018年采油井更新补钻项目 | 2019.9.18 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告编号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告被侧地址错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中噪声检测标准错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告无组织废气日期填写错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告无组织废气5094A坐标错误
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 土壤采样记录杠改不签字
[5 empty] | 张稳刚、吴宇 | 土壤采样记录点位描述不明确
[5 empty] | 李泽昊 | 报告噪声点位坐标4#错误
T2019474 | 绿城废水监测 | 2019.9.24 |  |  | 张永亮 | 报告悬浮物天平编号填写错误
[5 empty] | 张永亮 | 报告COD分析人员填写错误
T2019441 |  | 2019.9.26 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告T2019441-002COD检测结果抄错
[5 empty] | 张永亮、鲁的娟 | 阴离子表面活性剂结果计算错误
[5 empty] | 蔡栋、唐学文 | 环境 空气采样记录点位描述不清晰
[5 empty] | 李泽昊 | 报告环境空气点位描述错误
T2019454 | 锅炉在线监测比对 | 2019.9.28 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 比对记录样品编号填写不完整
[5 empty] | 蔡栋 | 报告缺少签发时间
[5 empty] | 蔡栋、唐学文 | 采样记录第6页日期错误 |  | 废气比对原始记录将湿度比对值加上
T2019464 | 红浅稠油油田生产污水达标项目 | 2019.9.28 |  | 马志军 | 崔亚平 | 样品流转单
[5 empty] | 马志军 | 报告项目名称和任务单不一致
[5 empty] | 马志军 | 报告石油类检出限错误
[5 empty] | 马志军 | 报告T2019464-007氨氮检测结果填写错误
[5 empty] | 鲁的娟、李泽昊 | 石油类T2019464-004样品过期
T2019460 | 博达环境现状 | 2019.9.28 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告委托单位地址字号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告PH、含水率、含油率分析方法填写错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告编号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告T2019460-004COD结果填错
T2019480 | 博达环境现状 | 2019.9.28 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告委托单位地址字号错误
[5 empty] | 李泽昊 | 报告PH、含水率、含油率分析方法填写错误
[5 empty] | 李泽昊 | 含油率缺校核
T2019514 | 重油公司污泥含油率检测 | 2019.10.11 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告内容编号、字号错误
[5 empty] | 鲁的娟 | 土壤含水率检测方法错误、天平编号错误
[5 empty] | 张稳刚、唐学文 | 采样记录无采样依据
T2019506 | 耶路高特环境监测项目 | 2019.10.11 |  | 李泽昊 | 张稳刚、吴宇 | 水质采样记录缺少坐标信息
水质样品编号不正确
T2019531 | 乌尔禾环境空气质量 | 2019.10.17 |  |  | 蔡栋、杨晓宇 | 采样方法选择错误，应为《环境空气质量手工监测技术规范》
T2019540 |  | 2019.10.29 |  |  | 蔡栋、唐学文 | 2#点第一天氮氧化物折算计算错误
T2019572 | 饮食业油烟 | 2019.11.7 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | T2019572-02报告编号、页码错误
T2019615 | 金鑫非甲烷总烃 | 2019.11.13 |  | 崔亚平 | 崔亚平、唐学文 | 非甲烷总烃原始记录T2019615-005未计算平均值
[5 empty] | 崔亚平 | 检测报告中T2019615-013-016结果录入错误
[5 empty] | 崔亚平 | 检测报告中第3页送样日期错误
T2019596 | 重油公司危险废物暂存点 | 2019.11.19 |  | 吴若愚 | 吴若愚、张永亮 | 含水率干燥条件和样品类型描述错误
[5 empty] | 鲁的娟、李泽昊 | 原始记录矿物油005编号错误
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中噪声仪编号错误
[5 empty] | 吴若愚 | T2019596-106非甲烷总烃数据抄错
T2019599 | 博达 | 2019.11.21 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | R2019599-06报告中地点坐标抄错
[5 empty] | 李泽昊 | R2019599-06报告中六价铬检测结果抄错
T2019631 | 绿城废水监测 | 2019.11.21 |  | 吴若愚 | 吴若愚 | 报告中化学需氧量检测方法年代号错误
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中分析日期填写错误
T2019621 | 托里金矿 | 2019.11.22 |  | 马志军 | 马志军 | 报告中氟化物单位错误
[5 empty] | 马志军 | T2019621-01报告中样品编号错误
[5 empty] | 马志军 | T2019621-01报告中分析日期编号错误
T2019638 | 九公里加油站 | 2019.11.27 |  | 唐学文 | 张稳刚、杜豪 | 原始记录缺少校核人签字
T2019637 | 绿水源來样监测 | 2019.11.29 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告中含水率方法抄错
[5 empty] | 鲁的娟 | 检测报告含油率T2019637-002检测结果录入错误
T2019605 | 中心医院锅炉房 | 2019.11.30 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 1#炉氮氧化物第二次排放速率计算错误
[5 empty] | 蔡栋 | 3#炉氮氧化物第三次折算浓度计算错误
T2019644 | 华隆锅炉房 | 2019.12.2 |  | 杜豪 | 杜豪 | 报告第三次烟温数据录入错误
[5 empty] | 杜豪、唐学文 | 记录第三次氮氧化物速率计算错误
T2019635 | 亚行噪声 | 2019.12.4 |  | 张稳刚 | 张稳刚、杨晓宇 | 原始记录检测日期错误
[5 empty] | 张稳刚 | 检测报告样品数量描述错误
T2019650 | 融汇锅炉废气监测 | 2019.12.11 |  | 蔡栋 | 吴宇 | 颗粒物检测方法写错
[5 empty] | 吴宇 | 报告中T2019650-003流量填写错误
[5 empty] | 蔡栋 | 分析记录缺少校核人签字和页码标识
[5 empty] | 蔡栋 | 黑度原始记录缺少分析人员签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录缺少接样人签字、接样日期
[5 empty] | 吴宇 | 报告污染源设备型号填写错误
T2019671 | 水质高锰酸盐指数的测定 | 2019.12.12 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 报告中第一页委托单位字号不对
报告第二页检测单位错误
T2019652 | 石南 | 2019.12.12 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告第一页噪声仪编号错误
T2019659 | 重油公司危险废物临时贮存点 | 2019.12.13 |  | 马志军 | 马志军 | 报告总悬浮颗粒物国标号错误
[5 empty] | 马志军 | 报告无组织废气2号点坐标错误
[5 empty] | 鲁的娟 | 矿物油流转单未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019646 | 石南联合站采出水处理系统 | 2019.12.13 |  | 李泽昊 | 唐学文 | 采样记录未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019634 | 2018年集输站排污系统维修工程 | 2019.12.16 |  | 李泽昊 | 吴若愚 | 氮氧化物和二氧化硫分析记录检出限错误，应选择10ml吸收液的检出限
[5 empty] | 张稳刚 | 二氧化硫和氮氧化物采样流量错误，二氧化硫为0.5L/min，氮氧化物为0.4L/min | 分析记录需要重新填写
[5 empty] | 张稳刚 | 无组织废气采样记录单缺少样品编号和点位的关系描述
[5 empty] | 崔亚平 | 土壤采样单缺少接样人签字X2
[5 empty] | 鲁的娟 | 矿物油流转单未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 非甲烷总烃分析记录页码错误
T2019676 | 诺特飞博燃烧设备监测 | 2019.12.16 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告二氧化硫国标号错误
[5 empty] | 吴宇 | 报告样品状态描述错误
T2019667 | 黑油山公司室内空气检测项目 | 2019.12.16 |  | 张稳刚 | 崔亚平 | 采样记录缺少接样人签字
T2019669 | 新科澳一分部厂区内燃气锅炉 | 2019.12.17 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告中颗粒物监测检测方法名称错误“汚染”
[5 empty] | 蔡栋 | 原始记录分析人、校核人未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019677 | 新疆新捷燃气乌尔禾母站锅炉监测 | 2019.12.17 |  | 吴宇 | 吴宇 | 报告中缺少含氧量分析方法
[5 empty] | 吴宇 | 报告中分析仪器编号错误
[5 empty] | 吴宇 | 报告中样品状态错误，没有采颗粒物哪来的采样嘴？
[5 empty] | 崔亚平 | 采样记录接样人未签字
T2019673 | 托里县汞及其化合物监测 | 2019.12.19 |  | 鲁的娟 | 蔡栋、杨晓宇 | 采样记录写的很全，但是还缺少烟气含湿量的监测数据
T2019663 | 石南31井区清水河组油藏 2017年开发建设工程 | 2019.12.25 |  | 吴若愚 | 张稳刚、杨晓宇 | 采样记录缺少编号对应的点位描述
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中权少含水率的仪器设备
[5 empty] | 吴若愚 | 报告中T2019663-201-203镉的检测结果填写错误
T2019664 | 石南4井区头屯河组油藏 | 2019.12.26 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告中样品类别缺少废水；检测项目多了一个硫化氢和含油率
[5 empty] | 李泽昊 | 报告中非甲烷总烃样品状态描述错误
[5 empty] | 张稳刚、杨晓宇 | 废气、噪声采样记录中监测点位图画错
[5 empty] | 张稳刚、杨晓宇 | 采样记录缺少编号对应的点位描述
[5 empty] | 张稳刚、杨晓宇 | 噪声记录点位名称与方案不一致
T2019697 | 绿水源环保有限公司来样检测 | 2019.12.30 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 报告T2019697-002含水率录入错误
[5 empty] | 鲁的娟 | 含油率原始记录T2019697-002含水率引用错误
T2019686 | 新疆鸿升现代农牧业科技发展有限公司送样检测 | 2019.12.30 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 样品流转单中样品状态和送样信息不符
[5 empty] | 崔亚平 | 报告中样品状态和送样信息不符
[5 empty] | 崔亚平 | 报告中检测日期错误
T2019694-002 | 中国石油新疆油田分公司红山嘴油田89井区 二叠系乌尔禾组石碳系油藏评价井项目（第二批） | 2020.1.7 |  | 马志军 | 马志军 | 报告单页的编号填写错误、报告编号字体错误
[5 empty] | 马志军 | 报告中采样日期错误
[5 empty] | 马志军 | 报告非甲烷总烃样品编号错误
[5 empty] | 马志军 | 报告所有非甲烷总烃结果录入错误
[5 empty] | 马志军 | 报告土壤样品状态描述错误
[5 empty] | 马志军 | 点位示意图错误
[5 empty] | 马志军 | 报告噪声仪器设备和声校准器填写错误
[5 empty] | 马志军 | 报告矿物油质控记录填写错误
[5 empty] | 张稳刚、崔亚平 | 分析记录中非甲烷原始记录采样日期未填写
T2019694-001 | 夏子街油田夏67井区块三叠系百口泉组油藏评价井项目 | 2020.1.7 |  | 马志军 | 马志军 | 报告土壤点位坐标抄错
[5 empty] | 马志军 | 报告土壤采样人员填写错误
[5 empty] | 马志军 | 报告中噪声检测结果缺少一个点位的所有结果
T2019694-003 | 中国石油新疆油田分公司百口泉油田稀油油藏 | 2020.1.7 |  | 马志军 | 马志军 | 报告土壤采样日期填写错误
[5 empty] | 马志军 | 报告土壤样品状态描述错误
[5 empty] | 张稳刚、崔亚平 | 分析记录中非甲烷检测结果低于检出限的未用ND表示
T2020032 | 日濠水都锅炉废气检测项目 | 2020.1.13 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 报告污染源设备型号填写错误
[5 empty] | 蔡栋 | 报告中含氧量抄错
T20200001 | 排水处污水检测 | 2020.1.20 |  | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 氰化物方法录入错误
[5 empty] | 蔡栋、杨晓宇 | 九公里采样单日期杠改未签字
[5 empty] | 崔亚平 | 九公里采样单接样日期杠改未签字
[5 empty] | 崔亚平 | BOD5样品流转单未签字
[5 empty] | 鲁的娟 | 色度方法选择错误
[5 empty] | 李泽昊 | 阴离子表面活性剂校核人未签字
[5 empty] | 鲁的娟 | 报告九公里处理厂污泥样品状态写错
T2020033 | 百口泉供热锅炉验收监测 | 2020.1.20 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 流转记录样品数量错误
[5 empty] | 张稳刚 | 报告颗粒物采样仪器错误
[5 empty] | 张稳刚 | 报告2#炉第二天氮氧化物第三次值录入错误
[5 empty] | 张稳刚 | 报告噪声Z3第二天修约错误
T2020028-01 | 飞机场锅炉检测（1月） | 2020.1.21 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 报告缺少烟气黑度检测结果，
T2020030-01 | 西北锅炉房验收 | 2020.1.21 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 报告中含氧量方法使用仪器录入错误
T2020030-02 | 西北锅炉房验收 | 2020.3.13 |  |  |  | 报告第三页第8次CEMS值录入错误
报告第三页第1次手工值录入错误
原始记录中1#炉氮氧化物相对误差计算错误
报告第8页第2次CEMS结果录入错误
二号炉原书记录中氮氧化物低浓度示值误差计算错误
二号炉原始记录零点漂移计算错误
3号炉原始记录中二氧化硫的零点漂移计算错误
报告中3#炉氮氧化物手工平均值计算错误
T2020025-003 | 风云保健站 | 2020.3.18 |  | 李泽昊 | 李泽昊 | 报告中天平的仪器编号填写错误
T2020028-003 | 机场废气检测 | 2020.3.24 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 报告中设备编号填写错误
报告中样品状态填写错误
报告中采样、检测日期填写错误
T2020044-003 | 华隆锅炉监测 | 2020.3.25 |  | 蔡栋 | 蔡栋 | 原始记录氮氧化物折算计算错误
T2020077 | 重油公司水质在线比对 | 2020.4.9 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | T2020077-002的氨氮在线值录入错误
T2020097 | 2020年4月份监测计划分析 | 2020.4.17 |  | 崔亚平 | 崔亚平 | 报告第一页五日生化需氧量检测设备错误
报告中镉的检出限录入错误
报告中铅的检出限录入错误
报告中氟化物的结果录入错误
T2020111 | 胜利油田锅炉废气废气检测 | 2020.5.7 |  | 杜豪 | 杜豪 | 二氧化硫国标录入错误
无签发日期
有两处平均值计算错误
管理系统一审发现无现场照片
T2020105-001 | 禹城热力 | 2020.5.12 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | SO2折算值报出结果有误
汞折算报出结果有误
有组织氨与汞排放速率数据结果来源与计算无出处！
T2020105-002 | 禹城热力 | 2020.5.12 |  | 张稳刚 | 张稳刚 | 结果录入错误
数据计算错误1处
T2020101 | 重32井区齐古组油藏 | 2020.5.15 |  | 李泽昊 | 杜豪 | 采样记录缺少样品编号和点位的对应关系
[5 empty] | 李泽昊 | 硫化氢分析记录缺少人员校核
[5 empty] | 崔亚平 | 非甲烷总烃原始记录杠改不签字
[5 empty] | 杜豪 | 噪声原始记录噪声点位坐标错误
[5 empty] | 李泽昊 | 土壤PH的方法不完整（已改）
[5 empty] | 崔亚平 | 六价铬是分包项目，在样品流转单出现
T2020124 | 独山子医院 | 2020.5.27 | 吴志伟 | 陶盼捷 | 唐学文、张稳刚 | 阴离子表面活性剂用“P"材质的容器采样，不符合国标及技术规范要求
T2020013-11 | 人民医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠菌群超标、已反馈市场部
T2020021-02 | 友好医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | ph、粪大肠菌群、悬浮物方法编号错误（已改）
T2020096-02 | 昆仑路卫生服务中心 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠菌群方法错误（已改）
T2020016-04 | 中心血站 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 | 鲁的娟 | 粪大肠样品编号不完整
报告中样品编号错误（已改）
T2020019-02 | 汉唐康复医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠方法错误、超标、已反馈市场部
T2020021-03 | 友好医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | ph、悬浮物检测人员录入错误（已改）
ph、悬浮物、粪大肠菌群的标准方法编号错误（已改）
粪大肠超标、已反馈市场部
T2020025-04 | 风云保健站 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠超标、已反馈市场部
T2020025-03 | 风云保健站 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 |  | 粪大肠方法错误、超标，已反馈市场部
T2020015-21 | 中心医院 | 2020.5.25 | 崔亚平 | 鲁的娟 | 唐学文 | 周期性全项不采粪大肠菌群无标注已反市场部

## 有组织废气
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 基准含氧量 | 3.5 | 四次 |  |  |  | 均值
[8 empty] | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 22.5 | 22.225
排气含氧量（%） |  | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |  |  | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.425
排气温度(℃) |  | 128.7 | 128.1 | 128 | 128.2667 |  |  | 7 | 7 | 6.9 | 7.5 | 7.1
排气含湿量（%） |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  |  | 4376 | 4391 | 4296 | 4708 | 4442.75
排气流速（m/s） |  | 10.2 | 10 | 10.4 | 10.2
排气标干流量(m3/h) |  | 6084 | 5973 | 6299 | 6118.6667 |  |  | 四次排放速率 |  |  |  | 均值
颗粒物标干采样体积(L) |  | 1064.5 | 1060.9 | 1043.1 | 1056.1667 |  |  | 97 | 54 | 130 | 73 | 88.5
颗粒物排放浓度（mg/m3） | 实测值 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.8333 |  |  | 0.42447 | 0.23711 | 0.55848 | 0.34368 | 0.39094
| 折算值 | 3.141 | 3.4554 | 2.8797 | 3.1587
颗粒物排放速率(kg/h) |  | 0.017035 | 0.018516 | 0.016377 | 0.01731 |  |  | 过量空气系数 | 1.7 | - | -
二氧化硫排放浓度（mg/m3） | 实测值 | ND | ND | ND | #DIV/0! |  |  | 1.3462 | 1.3376 | 1.3291 | 均值
| 折算值 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 91.8552 | 90.4833 | 89.9106 | 90.7497
二氧化硫排放速率（kg/h） |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
氮氧化物排放浓度（mg/m3） | 实测值 | 116 | 115 | 115 | 115.3333 |  |  | 标准浓度 |  |  | 采样前 | 采样后
| 折算值 | 130.1282 | 128.1847 | 127.3734 | 128.5621 |  |  | 60.85 | 60 | 61 | -1.397% | 0.2465%
氮氧化物排放速率(kg/h) |  | 0.70574 | 0.6869 | 0.72438 | 0.70567 |  |  | 60.85 | 61 | 62 | 0.2465% | 1.89%
[8 empty] | 50 | 50.1 | 50.2 | 0.2% | 0.4%
[8 empty] | 26.73 | 26.77 | 26.76 | 0.1496% | 0.1122%

## O2和NMHC比对
相对准确度 5组 | 含氧量 O2 |  |  | 非甲烷总烃 NMHC(mg/m3) |  |  | 相对准确度 6组 | 含氧量 O2 |  |  | 非甲烷总烃 NMHC |  |  | 相对准确度 9组 | 含氧量 O2 |  |  | 非甲烷总烃 NMHC
序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 实验室 | CEMS | 对差 | 序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 实验室 | CEMS | 对差 | 序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 实验室 | CEMS | 对差
1 | 14.4 | 14.6 | 0.2 | 14.8 | 14.6 | -0.2 | 1 | 14.4 | 14.6 | 0.2 | 14.8 | 14.6 | -0.2 | 1 | 4.8 | 4.2 | -0.6 | 41.4 | 58.5 | 17.1
2 | 14.3 | 14.6 | 0.3 | 14.8 | 14.6 | -0.2 | 2 | 14.3 | 14.6 | 0.3 | 14.8 | 14.6 | -0.2 | 2 | 4.7 | 4.1 | -0.6 | 39.6 | 73.5 | 33.9
3 | 15.1 | 14.7 | -0.4 | 14.8 | 14.6 | -0.2 | 3 | 15.1 | 14.7 | -0.4 | 14.8 | 14.6 | -0.2 | 3 | 4.4 | 3.8 | -0.6 | 41.6 | 73.6 | 32
4 | 14.3 | 14.5 | 0.2 | 14.5 | 14.6 | 0.1 | 4 | 14.3 | 14.5 | 0.2 | 14.5 | 14.6 | 0.1 | 4 | 4.5 | 4 | -0.5 | 83.6 | 64.7 | -18.9
5 | 14.9 | 14.8 | -0.1 | 14.5 | 14.6 | 0.1 | 5 | 14.9 | 14.8 | -0.1 | 14.5 | 14.6 | 0.1 | 5 | 4.4 | 3.9 | -0.5 | 8.39 | 48.8 | 40.41
平均值 RM | 14.6 | 14.64 | 0.04 | 14.68 | 14.6 | -0.08 | 6 | 14.4 | 14.7 | 0.3 | 14.6 | 14.6 | 0 | 6 | 4.4 | 3.8 | -0.6 | 10.6 | 23.1 | 12.5
绝对误差（%） | 0.04 |  |  | -0.08 |  |  | 平均值 RM | 14.5667 | 14.65 | 0.083333 | 14.6667 | 14.6 | -0.066667 | 7 | 4.5 | 3.9 | -0.6 | 8.09 | 17.4 | 9.31
数据对差的标准偏差Sd | 0.2881 |  |  | 0.16432 |  |  | 绝对误差（%） | 0.083333 |  |  | -0.066667 |  |  | 8 | 4.5 | 4 | -0.5 | 8.82 | 18.1 | 9.28
置信系数 cc(t=2.776) | 0.35766 |  |  | 0.20399 |  |  | 数据对差的标准偏差Sd | 0.27869 |  |  | 0.15055 |  |  | 9 | 4.3 | 3.8 | -0.5 | 8.4 | 18.6 | 10.2
相对准确度 RA(%) | 2.724% |  |  | 1.935% |  |  | 置信系数 cc(t=2.571) | 0.29251 |  |  | 0.15802 |  |  | 平均值 | 4.5 | 3.9444 | -0.55556 | 27.8333 | 44.0333 | 16.2
[7 empty] | 相对准确度 RA(%) | 2.58% |  |  | 1.532% |  |  | 绝对误差 | -0.55556 |  |  | 16.2
[14 empty] | 数据对差的标准偏差 | 0.052705 |  |  | 17.7726
[7 empty] | O2(%) | ＞5.0 | ≤15% |  |  |  |  | 置信系数 cc(t=2.306) | 0.040512 |  |  | 13.6612
[8 empty] | ≤5.0 | ≤±1.0% |  |  |  |  | 相对准确度 RA(%) | 13.25% |  |  | 107.3%
[7 empty] | 标准浓度 |  |  | 采样前 | 采样后
[7 empty] | 60.85 | 60 | 61 | -1.397% | 0.2465%
[7 empty] | 60.85 | 61 | 60 | 0.2465% | -1.397%
[7 empty] | 50 | 50.1 | 50.2 | 0.2% | 0.4%
[7 empty] | 26.73 | 26.77 | 26.76 | 0.1496% | 0.1122%
[7 empty] | 26.73 | 26.77 | 26.76 | 0.1496% | 0.1122%
HJ 75-2017 计算置信系数用t值表（95%置信水平）
次数 n | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
t | 2.776 | 2.201 | 1.179 | 2.16 | 2.145 | 2.131

## 氮氧化物二氧化硫
相对准确度 | NOx |  |  | SO2 |  |  | NOx(mg/m3) | ＜41 | ≤±12
[8 empty] | [41,103) | ≤±30%
序号 | 参比方法 | CEMS | 对差 | 参比方法 | CEMS | 对差 |  | [103,513) | ≤±41
1 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | 20.9 | 20.2 | -0.7 |  | ≥513 | ≤15%
2 | 3.8 | 3.7 | -0.1 | 20.9 | 19.7 | -1.2 | SO2(mg/m3) | ＜57 | ≤±17
3 | 3.9 | 3.9 | 0 | 21 | 20.2 | -0.8 |  | [57,143) | ≤±30%
4 | 3.8 | 3.8 | 0 | 21 | 20.2 | -0.8 |  | [143,715) | ≤±57
5 | 3.6 | 3.6 | 0 | 21 | 20.2 | -0.8 |  | ≥715 | ≤15%
6 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | 21.1 | 20.2 | -0.9
7 | [6 empty] | 标准浓度 |  |  | 采样前 | 采样后
8 | [6 empty] | 60.85 | 60 | 61 | -1.397% | 0.2465%
9 | [6 empty] | 60.85 | 61 | 60 | 0.2465% | -1.397%
平均值 | 3.7167 | 3.6667 | -0.05 | 20.9833 | 20.1167 | -0.86667 | 50 | 50.1 | 50.2 | 0.2% | 0.4%
绝对误差 | -0.05 |  |  | -0.86667 |  |  | 26.73 | 26.77 | 26.76 | 0.1496% | 0.1122%
相对误差 | -1.345% |  |  | -4.13%

## 比对 颗粒物、流速、温度
时间 | 参比方法 |  |  |  |  | CEMS法 |  |  |  | 颗粒物(mg/m3) | ≤10 | ≤±5
| 序号 | 颗粒物浓度 | 流速 | 烟温 | 湿度 | 颗粒物浓度 | 流速 | 烟温 | 湿度 |  | （10,,20] | ≤±6
|  | mg/m3 | m/s | ℃ | % | mg/m3 | m/s | ℃ | % |  | (20,50] | ≤±30%
16:41-17:05 | 1 | 8.1 | 8.6 | 75.8 | 2 | 10.79 | 8.5 | 73.2 | 1.9 |  | (50,100] | ≤±25%
17:10-17:34 | 2 | 8.2 | 8.7 | 77.1 | 2 | 11.43 | 8.5 | 78.4 | 1.9 |  | （100,,200] | ≤±20%
17:38-18:02 | 3 | 7.9 | 8.8 | 79.4 | 2 | 11.57 | 8.9 | 81.4 | 2.1 |  | ＞200 | ≤±15%
18:09-18:33 | 参比方法 序号: 4 | O2(%) | ＞5.0 | ≤15%
18:39-19:03 | 参比方法 序号: 5 |  | ≤5.0 | ≤±1.0%
颗粒物浓度平均值（mg/m3） | 参比方法 流速: 8.0667; CEMS法 颗粒物浓度: 11.2633 | 流速(m/s) | ＞10 | ≤10%
流速平均值(m/s) | 参比方法 流速: 8.7; CEMS法 颗粒物浓度: 8.6333 |  | ≤10 | ≤12%
温度平均值（℃） | 参比方法 流速: 77.4333; CEMS法 颗粒物浓度: 77.6667 | 湿度(%) | ＞5.0 | ≤25%
湿度平均值（%） | 参比方法 流速: 2; CEMS法 颗粒物浓度: 1.9667 |  | ≤5.0 | ≤±1.5%
颗粒物 | 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: (＞200mg/m3) ±15%; 参比方法 流速: 39.63% | 温度(℃） | - | ≤±3℃
| 相对误差 | （100-200] ±20% | 39.63%
| 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: （50-100] ±25%; 参比方法 流速: 39.63% | NOx(mg/m3) | ＜41 | ≤±12
| 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: （20-50] ±30%; 参比方法 流速: 39.63% |  | [41,103) | ≤±30%
| 参比方法 序号: 绝对误差; 参比方法 颗粒物浓度: （10-20] ±6mg/m3; 参比方法 流速: 3.1967 |  | [103,513) | ≤±41
| 参比方法 序号: 绝对误差; 参比方法 颗粒物浓度: （≤10） ±5mg/m3; 参比方法 流速: 3.1967 |  | ≥513 | ≤15%
流速（%） | 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: (≤10m/s) 12%; 参比方法 流速: -0.7663% | SO2(mg/m3) | ＜57 | ≤±17
| 参比方法 序号: 相对误差; 参比方法 颗粒物浓度: (＞10m/s) 10%; 参比方法 流速: -0.7663% |  | [57,143) | ≤±30%
温度绝对误差（℃）±3℃ | 参比方法 流速: 0.23333 |  | [143,715) | ≤±57
湿度 | 参比方法 序号: 绝对误差; 参比方法 颗粒物浓度: (≤5.0%) ±1.5%; 参比方法 流速: -0.033333 |  | ≥715 | ≤15%
| 相对误差 | (＞5.0%) ±25% | -1.667%
[10 empty] | 标准浓度 |  |  | 采样前 | 采样后
[10 empty] | 60.85 | 60 | 61 | -1.397% | 0.2465%
[10 empty] | 60.85 | 61 | 62 | 0.2465% | 1.89%
[10 empty] | 50 | 50.1 | 50.2 | 0.2% | 0.4%
[10 empty] | 26.73 | 26.77 | 26.76 | 0.1496% | 0.1122%

## 水质在线比对
实际水样测定 （验收） | [7 empty] | 数值 | [H+] | [OH-]
样品编号 | 采样时间 | 在线仪器测定值 | 实验室测定值 | 绝对误差 | 相对误差（%） | 结果 评定 | 备注 | 7.22 | 6.0256e-08 | 1.6596e-07
|  | 124.3 | 103.5 | 0.85 | 0.8412% | 合格 | (CODCr、NH3-N、TP、TN) | 8.07 | 8.5114e-09 | 1.1749e-06
|  | 79.5 | 98.6 |  |  |  |  | 7.78 | 1.6596e-08 | 6.0256e-07
|  | 124.3 | 103.5 | 0.85 | 0.8412% | 合格 |  | 8.18 | 6.6069e-09 | 1.5136e-06
|  | 79.5 | 98.6 |  |  |  |  | 7.03 | 9.3325e-08 | 1.0715e-07
|  | 124.3 | 103.5 | 0.85 | 0.8412% | 合格 |  | 7.65 | 2.2387e-08 | 4.4668e-07
|  | 79.5 | 98.6 |  |  |  |  | 浓度均值 | 3.4614e-08 | 6.6847e-07
|  | 6.861 | 6.86 | 0.001 | - | 合格 | pH；如pH测量偏差太大，则需用右侧计算公式。 | 剩余浓度 | -6.3385e-07 | 6.3385e-07
|  | 6.861 | 6.86 |  |  |  |  | 总浓度 | 1.5402e-08 | 6.4926e-07
|  | 6.861 | 6.86 |  |  |  |  | pH | 7.8124 | 7.8124
|  | 6.861 | 6.86
|  | 6.861 | 6.86
|  | 6.861 | 6.86
质控样品测定
标样编号 | 测试 时间 | 标准样品浓度 | 在线仪器测定值 | 绝对误差 | 相对误差（%） | 结果 评定 | 备注
|  | 50 | 49 | - | -4% | 合格 | 采用有证标准样品作为准确度试验考核样品，分别用两种浓度的有证标准样品进行考核， 一种为接近实际废水排放浓度的样品，另一种为接近相应排放标准浓度2～3倍的样品 (CODCr、NH3-N、TP、TN)
48
47
|  | 250 | 250 | - | -0.1333% | 合格
249
250
|  | 4.008 | 4.009 | -0.0038333 | - | 合格 | pH水质自动分析仪的电极浸入pH=4.008（25 ℃）的有证标准样品，连续测定6次，计算6次测定值的算术平均值与标准值的误差。
4.006
4.005
4.003
4.002
4

## 职业卫生
化学因素（标黄的不能动）
序号 | 采样点 | 工种 | 接触时间（h/d） | 检测结果 |  |  | 接触限值 |  |  |  | 峰接触浓度 | 峰接触 |  | 判定 | 序号 | 检测地点 | 工种 | 接触时间（h/d） | 单次测量结果 |  |  | LAeq,Te | LEX,8h
[12 empty] | 浓度限值 | [6 empty] | 第一次 | 第二次 | 第三次
|  |  |  | CSTE |  | CTWA | PC-STEL | 判定 | PC-TWA | 判定 | CPE | 3PC-TWA | 5PC-TWA |  | 情况一 5d/w,＝8h/d 5d/w,≠8h/d |  |  | 4 | 98.4 | 97.1 | 98.8 | 97.8933 | 94.883
情况一：一个工种一个场所 |  |  | 6 | 7.18 |  | 7.305 | 600 | 符合 | 300 | 符合 | 12.3 | 900 | 1500 | 符合 |  |  |  |  | 98.3 | 98.2 | 97.9
|  |  |  | 12.3 | [14 empty] | 97.5 | 97.3 | 97.2
[15 empty] | 序号 | 检测地点 | 工种 | 接触时间（h/d） | 单次测量结果 |  |  | LAeq,Te | LEX,w | 工作场所噪声检测结果与判定[dB(A)]
[19 empty] | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  | 序号 | 检测地点 | 工种 | 接触时间（h/d） | 单次测量结果 | 测量结果 |  | 职业接触限值 | 判定
[15 empty] | 情况二 ≠5d/w |  |  | 0.17 | 80.6 | 79.6 | 80.4 | 80.1859 | 64.9207 | [5 empty] | LAeq，Te | LEX,8h
[19 empty] | 80.2 | 79.7 | 80.5 |  |  | 情况一 5d/w,＝8h/d 5d/w,≠8h/d |  |  | 2 | 81.7 | 81.5031 | 75.4825 | 85 | 符合
[19 empty] | 79.8 | 79.9 | 80.8 | [6 empty] | 81.3
情况二:同个工种多个场所 |  |  | 0.5 | 4.29 | 0.21906 | 0.6575 | 600 | 符合 | 300 | 符合 | 5.38 | 900 | 1500 | 符合 | 每周实际工作天数 |  |  | 7 |  |  |  | 79.2 | 80.0814 |  |  |  |  | 81.5
|  |  |  | 2.72 | [19 empty] | 序号 | 检测地点 | 工种 | 接触时间（h/d） | 单次测量结果 | 测量结果 |  | 职业接触限值 | 判定
[15 empty] | TWA计算 |  |  | 噪声 | [10 empty] | LAeq，Te | LEX,w
[15 empty] | 1.04 | 3 |  | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 情况二 ≠5d/w |  |  | 0.5 | 91.8 | 92.3143 | 81.0649 | 85 | 符合
[15 empty] | 1.04 | 0.39 |  | 4 | 8 | 0.5 | -0.30103 | -3.0103 | [5 empty] | 92.6
|  |  | 0.5 | 5.38 | 0.31875 | [9 empty] | 1.66 | 3 |  | 79.2 | 2 | 39.6 | 1.5977 | 15.977 | [5 empty] | 92.5
|  |  |  | 4.82 | [10 empty] | 1.86 | 0.66 |  | 1 | 8 | 0.125 | -0.90309 | -9.0309 |  | 每周实际工作天数 |  |  | 6
[15 empty] | 0.96 | 3 |  | 0.5 | 8 | 0.0625 | -1.2041 | -12.0412
[15 empty] | 1.5 | 0.46125
[15 empty] | 0.35 |  |  | 7 | 0.11241
|  |  | 0.5 | 2.19 | 0.11969 | [9 empty] | 0 |  |  | 0.101
|  |  |  | 1.64 | [10 empty] | 0.35 |  |  | 0.094
[15 empty] | 0.21 |  |  | 紫外辐射
工频电场
[15 empty] | 检测值1 | 检测值2 | 检测值3 | ① 平均值 | ② 最大值 | 接触时间h | ① E8平均值 | ② E8最大值
需要折算 |  |  |  | h |  |  | R | PC-TWA | [6 empty] | 0.81 | 0.72 | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 6 | 0.62354 | 0.70148
每天＞8h |  |  | 8 | 5 | 24 | 16 | 1.9 | R*GBZ2.1限值 |  | 15.2 |  |  |  |  | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.80333 | 0.88 | 6 | 0.69571 | 0.7621
每周＞40h或5d |  |  | 40 | 72 | 168 | 128 | 0.41667 | R*GBZ2.1限值 |  | 3.3333 |  |  |  |  | 0.78 | 1.11 | 0.82 | 0.90333 | 1.11 | 6 | 0.78231 | 0.96129
照度均值
[15 empty] | 315 | 423 | 249 | 370 | 376 | 383 | 352.6667
[15 empty] | 272 | 319 | 210 | 390 | 379 | 393 | 327.1667
[15 empty] | 292 | 347 | 258 | 373 | 291 | 415 | 329.3333
苯系物
| 97.8 | 1.5
| 23.4 | [13 empty] | 个体噪声 | 接触时间 | 工作天数 | LEX,8h | LEX,w
| 0.1 | [13 empty] | 78.6 | 4 | 6 | 75.5897 | 76.3815
| Q | Tt | P实 | T温 | [10 empty] | 73.3 | 4 | 6 | 70.2897 | 71.0815
| 0.1 | 15 | 97.8 | 23.4 | 101.325 | 293 | 273 | [7 empty] | 73.5 | 4 | 6 | 70.4897 | 71.2815
| 公示上 | 42983.1 | [12 empty] | 85.2 | 4 | 6 | 82.1897 | 82.9815
| 公式下 | 30032.73 | 1.4312 | [11 empty] | 85.2 | 4 | 6 | 82.1897 | 82.9815
[15 empty] | 85.2 | 4 | 6 | 82.1897 | 82.9815
[15 empty] | 85.2 | 4 | 6 | 82.1897 | 82.9815
[15 empty] | 85.2 | 4 | 6 | 82.1897 | 82.9815
[15 empty] | 85.2 | 4 | 6 | 82.1897 | 82.9815

## 水中化学平衡
水中化学平衡-01 |  |  |  | 备注 | 缺失离子
阳离子 | 测定结果 | 阴离子 | 测定结果 | 颜色标记的单元格无需填写 均为系统默认值或自动计算值；只填各离子测量值。 | 铜离子 | 硝酸根离子
Na+ | 11800 | SO42- | 2465 |  | 锌离子 | 亚硝酸根
K+ |  | Cl- | 19428 |  | 铅离子 | 亚硫酸根
Ca2+ | 650 | HCO3- |  |  | 镉离子 | 氢氧根离子
Mg2+ | 1400 | CO32- |  |  | 二价铁
NH4+ |  | SiO32- |  |  | 氢离子
Fe3+ |  | NO3-
Mn2+ |  | F-
阳离子总和 （mmol/L） | 662.2101 | 阴离子总和 （mmol/L） | 598.6218 |  |  |  | 总硬度
阴阳离子误差 | -5.0434 |  |  |  | Ca2+ | 650 | 7465.7917
| ≤±10% |  |  |  | Mg2+ | 1400
总硬度测定值 （mg/L） | 7450 | 总硬度计算值（mg/L） | 7458.3333
总硬度误差 | 0.11186
≤±10%
沉淀溶解平衡计算值 | 0
沉淀溶解平衡标准值 | 0.00015833
溶解性总固体测定值（mg/L） | 35163 | 溶解性总固体计算值（mg/L） | 35743
相对误差（%） | 1.6495
限值 | ≤±10%
水中化学平衡-02 |  |  |  | 备注
阳离子 | 测定结果 | 阴离子 | 测定结果 | 颜色标记的单元格无需填写 均为系统默认值或自动计算值；只填各离子测量值。
Na+ | 11340 | SO42- | 1728
K+ | 0 | Cl- | 21359
Ca2+ | 700 | HCO3-
Mg2+ | 1700 | CO32-
NH4+ |  | SiO32-
Fe3+ |  | NO3-
Mn2+ |  | F-
阳离子总和 （mmol/L） | 669.7101 | 阴离子总和 （mmol/L） | 637.662
阴阳离子误差 | -2.4513
≤±10%
总硬度测定值 （mg/L） | 8885 | 总硬度计算值（mg/L） | 8842.1667
总硬度误差 | -0.48209
≤±10%
沉淀溶解平衡计算值 | 0
沉淀溶解平衡标准值 | 0.00015833
溶解性总固体测定值（mg/L） | 38225 | 溶解性总固体计算值（mg/L） | 36827 |  |  |  | 总硬度
相对误差（%） | -3.6573 |  |  |  | Ca2+ | 700 | 8842.1667
限值 | ≤±10% |  |  |  | Mg2+ | 1700
水中化学平衡-03 |  |  |  | 备注
阳离子 | 测定结果 | 阴离子 | 测定结果 | 颜色标记的单元格无需填写 均为系统默认值或自动计算值；只填各离子测量值。
Na+ | 14560 | SO42- | 16737
K+ |  | Cl- | 17707
Ca2+ | 1200 | HCO3-
Mg2+ | 2700 | CO32-
NH4+ |  | SiO32-
Fe3+ |  | NO3-
Mn2+ |  | F-
阳离子总和 （mmol/L） | 918.0435 | 阴离子总和 （mmol/L） | 847.4762
阴阳离子误差 | -3.997
≤±10%
总硬度测定值 （mg/L） | 14247 | 总硬度计算值（mg/L） | 14264.25
总硬度误差 | 0.12108
≤±10%
沉淀溶解平衡计算值 | 0
沉淀溶解平衡标准值 | 0.00015833
溶解性总固体测定值（mg/L） | 55020 | 溶解性总固体计算值（mg/L） | 52904 |  |  |  | 总硬度
相对误差（%） | -3.8459 |  |  |  | Ca2+ | 1200 | 14264.25
限值 | ≤±10% |  |  |  | Mg2+ | 2700
水中化学平衡-04 |  |  |  | 备注
阳离子 | 测定结果 | 阴离子 | 测定结果 | 颜色标记的单元格无需填写 均为系统默认值或自动计算值；只填各离子测量值。
Na+ | 6690 | SO42- | 3096
K+ |  | Cl- | 11905
Ca2+ | 350 | HCO3-
Mg2+ | 1700 | CO32-
NH4+ |  | SiO32-
Fe3+ |  | NO3-
Mn2+ |  | F-
阳离子总和 （mmol/L） | 450.0362 | 阴离子总和 （mmol/L） | 399.8521
阴阳离子误差 | -5.9048
≤±10%
总硬度测定值 （mg/L） | 7831 | 总硬度计算值（mg/L） | 7966.2917
总硬度误差 | 1.7276
≤±10%
沉淀溶解平衡计算值 | 0
沉淀溶解平衡标准值 | 0.00015833
溶解性总固体测定值（mg/L） | 25355 | 溶解性总固体计算值（mg/L） | 23741 |  |  |  | 总硬度
相对误差（%） | -6.3656 |  |  |  | Ca2+ | 350 | 7966.2917
限值 | ≤±10% |  |  |  | Mg2+ | 1700

## 噪声测量
日常噪声 | [6 empty] | 24h噪声 | [5 empty] | 规律
19:35 | 60 | 22:12 | 49 |  | 11 |  | 66.3 | 80.2 | 46.3 | 70.4 | 62 | 55.2 | 9.8 | 8.4 | 6.8 | 8.9 | 13.9
19:34 | 59 | 22:13 | 59 | #VALUE! | 0 | 0天0小时1分 | 65.1 | 77.2 | 43.1 | 69.6 | 60.8 | 49.6 | 7.6 | 8.8 | 11.2 | 6.5 | 12.1
19:33 | 58 | 22:13 | 48 | #VALUE! | 10 | 0天0小时0分 | 67.7 | 81.5 | 51.5 | 71.6 | 62.8 | 54.6 | 9.9 | 8.8 | 8.2 | 3.1 | 13.8
19:35 | 60 | 22:12 | 48 | 0天0小时2分 | 12 | #VALUE! | 74 | 88.5 | 59 | 78.2 | 69 | 63.4 | 10.3 | 9.2 | 5.6 | 4.4 | 14.5
17:49 | 60 | 23:45 | 51 | #VALUE! | 9 | 0天1小时33分 | 66.3 | 82.2 | 52.1 | 69.2 | 63.2 | 57.4 | 13 | 6 | 5.8 | 5.3 | 15.9
17:47 | 59 | 23:45 | 49 | #VALUE! | 10 | 0天0小时0分 | 66.5 | 84.2 | 46.1 | 69.4 | 60.8 | 53.4 | 14.8 | 8.6 | 7.4 | 7.3 | 17.7
17:46 | 59 | 23:46 | 50 | #VALUE! | 9 | 0天0小时1分 | 58.3 | 74.3 | 48.1 | 62 | 54.4 | 50.2 | 12.3 | 7.6 | 4.2 | 2.1 | 16
17:48 | 56 | 23:45 | 50 | 0天0小时2分 | 6 | #VALUE! | 60.1 | 76.6 | 46.2 | 62.2 | 53.2 | 48.8 | 14.4 | 9 | 4.4 | 2.6 | 16.5
19:06 | 62 | 22:39 | 53 | 0天1小时18分 | 9 | #VALUE! | 63.6 | 77.1 | 46.9 | 67.2 | 55.6 | 49.6 | 9.9 | 11.6 | 6 | 2.7 | 13.5
19:05 | 61 | 22:40 | 60 | #VALUE! | 1 | 0天0小时1分 | 65.7 | 78.9 | 48.2 | 70.2 | 59.8 | 51.6 | 8.7 | 10.4 | 8.2 | 3.4 | 13.2
19:06 | 55 | 22:40 | 52 | 0天0小时1分 | 3 | 0天0小时0分 | 64.4 | 80.4 | 42.2 | 65.4 | 50.6 | 44.6 | 15 | 14.8 | 6 | 2.4 | 16
19:05 | 60 | 22:41 | 53 | #VALUE! | 7 | 0天0小时1分 | 61.2 | 82 | 42.5 | 60 | 48.4 | 44.8 | 22 | 11.6 | 3.6 | 2.3 | 20.8
18:34 | 57 | 23:16 | 51 | #VALUE! | 6 | 0天0小时35分 | 65.2 | 83.2 | 44.4 | 68 | 59.4 | 50.2 | 15.2 | 8.6 | 9.2 | 5.8 | 18
18:35 | 59 | 23:15 | 51 | 0天0小时1分 | 8 | #VALUE! | 63.2 | 76.4 | 39.4 | 68 | 58 | 45.8 | 8.4 | 10 | 12.2 | 6.4 | 13.2
18:34 | 59 | 23:16 | 50 | #VALUE! | 9 | 0天0小时1分 | 68.8 | 83.5 | 51.3 | 72.4 | 65.2 | 56.4 | 11.1 | 7.2 | 8.8 | 5.1 | 14.7
18:35 | 61 | 23:13 | 50 | 0天0小时1分 | 11 | #VALUE! | 68.2 | 79.1 | 47.4 | 72 | 66 | 56.6 | 7.1 | 6 | 9.4 | 9.2 | 10.9
12:43 | 55 | 0:03 | 52 | #VALUE! | 3 | #VALUE! | 63.7 | 80 | 50.1 | 67.4 | 59.4 | 55 | 12.6 | 8 | 4.4 | 4.9 | 16.3
13:01 | 53 | 0:22 | 53 | 0天0小时18分 | 0 | 0天0小时19分 | 63.7 | 85.5 | 39.5 | 66.2 | 55.2 | 45 | 19.3 | 11 | 10.2 | 5.5 | 21.8
13:18 | 56 | 0:40 | 51 | 0天0小时17分 | 5 | 0天0小时18分 | 57.6 | 69.5 | 47.2 | 62.2 | 52.4 | 49 | 7.3 | 9.8 | 3.4 | 1.8 | 11.9
13:35 | 54 | 0:57 | 52 | 0天0小时17分 | 2 | 0天0小时17分 | 60.7 | 74.8 | 44.2 | 64.2 | 49.4 | 45.8 | 10.6 | 14.8 | 3.6 | 1.6 | 14.1
17:02 | 54 | 2:28 | 52 | 0天3小时27分 | 2 | 0天1小时31分 | 67.4 | 82 | 52.8 | 71.4 | 62.2 | 57.2 | 10.6 | 9.2 | 5 | 4.4 | 14.6
17:20 | 53 | 2:45 | 51 | 0天0小时18分 | 2 | 0天0小时17分 | 71.3 | 84.7 | 46.4 | 76 | 65.4 | 56.4 | 8.7 | 10.6 | 9 | 10 | 13.4
17:36 | 56 | 3:04 | 54 | 0天0小时16分 | 2 | 0天0小时19分 | 62.5 | 82.3 | 36.2 | 63 | 48.4 | 40.2 | 19.3 | 14.6 | 8.2 | 4 | 19.8
17:53 | 55 | 3:20 | 53 | 0天0小时17分 | 2 | 0天0小时16分 | 67.3 | 83.4 | 41.6 | 69.4 | 54.6 | 44.2 | 14 | 14.8 | 10.4 | 2.6 | 16.1
8:13 | 38 | 1:43 | 37 | #VALUE! | 1 | #VALUE!
8:30 | 37 | 2:03 | 36 | 0天0小时17分 | 1 | 0天0小时20分 | 机场噪声
8:46 | 40 | 2:21 | 37 | 0天0小时16分 | 3 | 0天0小时18分 |  |  |  |  | LEPN | 10^(LEPN/10) | 10^(LAmax/10)
9:02 | 38 | 2:38 | 36 | 0天0小时16分 | 2 | 0天0小时17分 | 70.5 | 5.8 | 78.1 |  | 78.124 | 64922913.0185 | 11220184.543
14:00 | 39 | 0:09 | 37 | 0天4小时58分 | 2 | #VALUE! | 72.3 | 5.1 | 79.3 |  | 79.3654 | 86405259.8155 | 16982436.5246
14:17 | 38 | 0:27 | 35 | 0天0小时17分 | 3 | 0天0小时18分 | 61.4 | 33.7 | 76.6 |  | 76.666 | 46408753.6512 | 1380384.2646
14:35 | 37 | 0:45 | 37 | 0天0小时18分 | 0 | 0天0小时18分 | 70 | 12.5 | 80.9 |  | 80.9588 | 124703894.6856 | 10000000
14:53 | 38 | 1:04 | 37 | 0天0小时18分 | 1 | 0天0小时19分 | 67.8 | 11.6 | 78.4 |  | 78.4343 | 69731337.2078 | 6025595.8607
[7 empty] | 68.2 | 2.9 | 72.8 |  | 72.8137 | 19114722.7091 | 6606934.4801
[7 empty] | 67.3 | 6.3 | 75.2 |  | 75.2831 | 33752858.115 | 5370317.9637
[11 empty] | ∑（i，1-n） | 445039739.2026 | 57585853.6368 | ∑（i，1-n）
[11 empty] | ¯LEPN | 78.033 | 69.1522 | ¯LAeq
[11 empty] | LWECPN | 47.084 | 50.6032 | LWECPN
[7 empty] | SO2实测 | SO2在线 | N02实测 | NO2在线 |  | O2实测 | O2在线 |  | SO2实测-折算后 | SO2在线-折算后 | N02实测-折算后 | NO2在线-折算后
[7 empty] | 76.6 | 89.9 | 115.7 | 118.9 |  | 13.35 | 12.37 |  | 120.1569 | 125.0058 | 181.4902 | 165.3302
[7 empty] | 79.1 | 89.2 | 118.3 | 119.4 |  | 13.64 | 12.43 |  | 128.9674 | 124.9008 | 192.8804 | 167.1879
[7 empty] | 80.6 | 90.6 | 126.8 | 127.6 |  | 13.87 | 12.82 |  | 135.6522 | 132.9095 | 213.4081 | 187.1883
[7 empty] | 80.9 | 96.4 | 126.4 | 127.9 |  | 13.85 | 12.76 |  | 135.7762 | 140.3883 | 212.1399 | 186.2621
[7 empty] | 82.9 | 111.5 | 127.3 | 128.7 |  | 13.94 | 12.74 |  | 140.9065 | 161.9855 | 216.3739 | 186.9734
[7 empty] | 119.8 | 125.5 | 123.7 | 126.5 |  | 13.82 | 14.14 |  | 200.2228 | 219.5335 | 206.7409 | 221.2828
[7 empty] | 120.9 | 126.3 | 123.7 | 125.2 |  | 13.74 | 12.61 |  | 199.8347 | 180.6436 | 204.4628 | 179.0703
[7 empty] | 126.3 | 129.5 | 121.9 | 125.8 |  | 13.68 | 12.5 |  | 207.0492 | 182.8235 | 199.8361 | 177.6
[7 empty] | 123.9 | 132.5 | 122.1 | 121.8 |  | 13.75 | 12.42 |  | 205.0759 | 185.3147 | 202.0966 | 170.3497

## 误差计算
平行样 |  | 平均值 | 相对误差 |  |  | 0.62 | NMHC计算表
5.76 | 5.86 | 5.81 | -0.8606% |  |  | 0.62 | 0.6225
0.05 | 0.05 | 0.05 | 0% |  |  | 0.62
ND | ND | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.63
11 | 10 | 10.5 | 4.762% |  |  | 0.63 | 0.64
2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.846% |  |  | 0.62
0.137 | 0.145 | 0.141 | -2.837% |  |  | 0.64
16 | 15 | 15.5 | 3.226% |  |  | 0.67
10 | 10 | 10 | 0% |  |  | 0.66 | 0.64
12 | 12 | 12 | 0% |  |  | 0.64
0.23 | 0.23 | 0.23 | 0% |  |  | 0.64
0.74 | 0.78 | 0.76 | -2.632% |  |  | 0.62
106.23 | 106.75 | 106.49 | -0.2442% |  |  | 0.61 | 0.63
165.18 | 161.61 | 163.395 | 1.092% |  |  | 0.63
0.64
曲线校核点 |  | 相对偏差 |  |  |  | 0.64
2.68 | 2.68 | 0 |  |  |  | 0.62 | 0.6225
6 | 5.844 | -2.6 |  |  |  | 0.63
2.5 | 2.5484 | 1.936 |  |  |  | 0.62
3 | 2.9059 | -3.1367 |  |  |  | 0.62
3 | 3.0589 | 1.9633 |  |  |  | 0.65 | 0.63
40 | 40.3634 | 0.9085 |  |  |  | 0.62
0.6 | 0.6433 | 7.2167 |  |  |  | 0.61
1.5 | 1.5806 | 5.3733 |  |  |  | 0.64
775 | 763.129 | -1.5317 |  |  |  | 0.63 | 0.62
775 | 763.129 | -1.5317 |  |  |  | 0.63
0.61
样品 测定值 | 加标样品 测定值 | 加标 含量 | 加标回收率 |  |  | 0.61
36.026 | 55.641 | 20 | 98.075
96.486 | 146.22 | 50 | 99.468
33.784 | 54.054 | 20 | 101.35
10 | 14.595 | 5 | 91.9
7.013 | 16.623 | 10 | 96.1
7.6623 | 17.403 | 10 | 97.407
32.589 | 62.054 | 30 | 98.2167
标况计算（环境）
V | P | T | P0 | Vnd | Vr
20 | 95.3 | 23.2 | 101.325 | 17.3469 | 18.9346
5 | 95.3 | 23.2 | 101.325 | 4.3367 | 4.7336
10 | 95.3 | 23.2 | 101.325 | 8.6735 | 9.4673
10 | 95.3 | 23.2 | 101.325 | 8.6735 | 9.4673
标况计算（职业卫生）
V | P | T | P0 | Vnd
1.5 | 98.7 | 20 | 101.3 | 1.4615
45 | 97.5 | 23.2 | 101.3 | 42.844
45 | 97.2 | 23.2 | 101.3 | 42.7122
45 | 97.3 | 23.2 | 101.3 | 42.7561
＜5；＞35
＜98.8，＞103.4

## 示值误差
项目名称 |  | 标气浓度（mg/m3） | CEMS检测结果 | 计算误差 | 执行标准 | 是否合格 | 氮氧化物的满量程
氮氧化物 | 示值误差 | 100 | 98.6 | -1.4 | ±2.5% | 合格 | 500
|  | 200 | 198.7 | -0.65 |  | 合格 | 二氧化硫 的满量程
|  | 506 | 508.7 | 0.5336 |  | 合格 | 500
| 量程漂移 | 497 | -0.8 | -0.16 | ±2.5% | 合格 | 含氧量的满量程
| 零点漂移 | 0 | 0.5 | 0.1 | ±2.5% | 合格 | 25
| 系统响应时间 | / | 46s | / | ≤200s | 合格
二氧化硫 | 示值误差 | 251 | 248 | -1.1952 | ±5% | 合格
|  | 497 | 495.7 | -0.26157 |  | 合格
|  | 110 | 108.2 | -1.6364 |  | 合格
| 量程漂移 | 497 | 1.1 | 0.22 | ±2.5% | 合格
| 零点漂移 | 0 | 0.4 | 0.08 | ±2.5% | 合格
| 系统响应时间 | / | 73s | / | ≤200s | 合格
含氧量 | 示值误差 | 12 | 12.1 | 0.83333 | ±5% | 合格
| 量程漂移 | 21 | 0.4 | 1.6 | ±2.5% | 合格
| 零点漂移 | 0 | 0.2 | 0.8 | ±2.5% | 合格
| 系统响应时间 | / | 53s | / | ≤200s | 合格